附录二

人防工程防护设备安装质量检测目录

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动钢结构门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 密封胶条压缩反力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.2 防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89 附录A |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.3 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.2 |
|  |  | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.2 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.3 |
| 2 | 钢筋混凝土门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.5.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 密封胶条压缩反力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.2 防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89 附录A |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 |
| 2 | 钢筋混凝土门 | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.2 |
|  |  | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.2 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.3 |
| 3 | 电控门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 密封胶条压缩反 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.2 |
| 3 | 电控门 | 力 | 防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89 附录A |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.2 |
|  |  | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.2 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.3 |
|  |  | 胶板剥离强度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.6.4 |
|  |  | 胶板剥离强度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.9 |
|  |  | 开关锁时间 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.6 |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 密封胶条压缩反力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.2 防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89 附录A |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.2 |
|  |  | 关锁操纵力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.2 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.3 |
|  |  | 开关锁时间 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.6 |
| 5 | 防护密闭封堵板 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 |
|  |  | 密封胶条压缩反力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.2 防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89 附录A |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
| 6 | 阀门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 阀板启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 |
| 7 | 悬摆式防爆波活门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.2 |
|  |  | 闭锁锁紧力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.2 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.3 |
|  |  | 悬摆板启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.6.1 |
|  |  | 通风面积 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.6.3 |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.4 |
|  |  | 门扇启闭力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.2 |
|  |  | 闭锁锁紧力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.2.2 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.4.3 |
| 9 | 排气活门 | 配合尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002， 3.3.7 |
|  |  | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
|  |  | 阀盖或活门盘锁紧力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.3.7 |
|  |  | 平衡锤连杆垂直度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.3.7 |
| 10 | 密闭观察窗 | 漆膜厚度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 |
|  |  | 漆膜附着力 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.6 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.10 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T9286-1998 7 |
| 11 | 油网滤尘器 | 水平度 | 人民防空工程质量验收与评价标准RFJ01-2015 11.6.8 |
|  |  | 垂直度 | 人民防空工程质量验收与评价标准RFJ01-2015 11.6.8 |
| 12 | 过滤吸收器 | 垂直度 | 人民防空工程质量验收与评价标准RFJ01-2015 11.6.8 |
| 13 | 超压排气活门 | 平衡锤杆铅垂度 | 人民防空工程质量验收与评价标准RFJ01-2015 7.5.4 |
| 14 | 防护密闭段通风管道 | 漆膜厚度 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008 5.8声波法 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.3.5 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.10 |
|  |  | 管道厚度 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |