附录三

人防工程防护效能质量检测目录

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动钢结构门 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 |
| 2 | 钢筋混凝土门 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 |
| 3 | 电控门 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 |
| 5 | 防护密闭封堵板 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 |
| 6 | 阀门 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章（流量法） 人防工程防护通风设备测试规程（手（电）动密闭阀门通风动力特性测试规程） 5 |
| 7 | 排气活门 | 动力性能曲线、通风量（风压、风量） | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第六章 |
|  |  | 阀盖或活门盘启动压力 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第六章 |
|  |  | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.3.8 |
| 8 | 密闭观察窗 | 密闭性能 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 第四章 |
| 11 | 风机 | 振动速度 | 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010 附录A |
| 12 | 防护通风系统 | 清洁风量 | 工业通风机现场性能试验GB/T10178-2006 6.2.1 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 附录E |
|  |  | 滤毒风量 | 工业通风机现场性能试验GB/T10178-2006 6.2.1 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 附录E |
|  |  | 防护段通风管道气密性 | 国防工程施工验收规范GJB4315.3-2006 附录C |