附录一

人防工程防护设备生产质量检测目录

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动钢结构门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.3.1,8.3.2,8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.2 |
|  |  | 面板厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009 8.1.5 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 2 | 钢筋混凝土门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.5.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 钢筋保护层 | 混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008 3.3，4 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.6 |
|  |  | 钢筋规格、分布 | 混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008 3.3，4 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.6 |
|  |  | 混凝土强度 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.5.3.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.4 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011 4.1～4.4 钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T384-2016 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.2 |
|  |  | 面板厚度偏差（钢包边厚度） | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.5 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 3 | 电控门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D |
|  |  | 焊缝质量 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.2 |
|  |  | 面板厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.5 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差） | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.2 |
|  |  | 面板厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.5 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 5 |  | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 |
| 5 | 防护密闭封堵板 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
|  |  | 面板厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.5 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 6 | 阀门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.3.8 |
| 6 | 阀门 | 外形尺寸 | 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 |
|  |  |  | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 管壁、阀板厚度 | 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 7 | 悬摆式防爆波活门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.2 |
|  |  | 面板厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.5 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
|  |  | 悬摆板厚度偏差 | 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.3.1，8.3.2，8.3.3 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 门扇厚度偏差 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.2 |
|  |  | 面板厚度偏差 | 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.5 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 6.1.2 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 9 | 排气活门 | 外形尺寸 | 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 阀盖或活门盘厚度 | 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |
| 10 | 密闭观察窗 | 外形尺寸 | 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.1 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 |
|  |  | 焊缝质量 | 焊缝无损检测 超声波检测技术、检测等级和评定 GB/T11345-2013 无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010 6,7 |
|  |  |  | 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T6061-2007 附录D 人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准RFJ01-2002 3.4.4.3.3 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
|  |  | 焊缝尺寸 | 钢结构焊接规范 GB50661-2011 人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准RFJ04-2009 8.1.3 |
| 11 | 防爆地漏 | 外形尺寸 | 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 5.1 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008 9 |