附录四

人防工程防护设备检测机构基本业务能力目录

| 序号 | 检测能力 | 检测项目 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体结构工程检测 |  | 回弹法 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011 |
|  |  |  | 超声回弹综合法 | 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 CECS 02:2005 |
|  |  |  | 钻芯法 | 《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 384-2016 |
|  |  | 砂浆强度现场检测 | 贯入法 | 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 136-2001 |
|  |  | 砌体强度现场检测 | 原位轴压法 | 《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2011 |
|  |  | 钢筋分布与保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2008 |
|  |  |  | 钢筋间距 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》 JGJ/T 152-2008 |
|  |  | 混凝土预制构件结构性能检测 | 承载力 | 《混凝土结构试验方法标准》 GB/T 50152-2012 |
|  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（附录B） GB 50204-2015 |
|  |  |  | 扰度、抗裂 | 《混凝土结构试验方法标准》 GB/T 50152-2012 |
|  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（附录B） GB 50204-2015 |
|  |  |  | 裂缝宽度 | 《混凝土结构试验方法标准》 GB/T 50152-2012 |
|  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（附录B） GB 50204-2015 |
|  |  | 后置件力学检测 | 抗拉拔 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 （附录C） JGJ 145-2013 |
| 二 | 钢结构工程检测 | 焊接质量无损检测 | 超声波 | 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 |
|  |  |  | 磁粉 | 《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011 |
|  |  |  | 渗透 | 《无损检测 焊缝渗透检测》 JB/T6062-2007 |
|  |  |  | X射线 | 《金属熔化焊焊接接头射线照相》 GB/T 3323-2005 |
|  |  | 防腐及防火涂装检测 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》 GB/T 13452.2-2008 |
|  |  |  | 漆膜附着力 | 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》 GB/T 9286-1998 |
|  |  | 机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 预拉力 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 （附录B） GB 50205-2001 |
|  |  |  |  | 《钢结构高强螺栓连接技术规程》（6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.4.13） JGJ 82-2011 |
|  |  |  | 扭矩系数 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 （附录B） GB 50205-2001 |
|  |  |  |  | 《钢结构高强螺栓连接技术规程》（6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.4.13） JGJ 82-2011 |
|  |  |  | 抗滑系数 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 （附录B） GB 50205-2001 |
|  |  |  |  | 《钢结构高强螺栓连接技术规程》（6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.4.13） JGJ 82-2011 |
| 三 | 见证取样检测 | 水泥物理力学性能检测 | 细度 | 《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T 1345-2005 |
|  |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |
|  |  |  | 稠度 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T1346-2011 |
|  |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |
|  |  |  | 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T1346-2011 |
|  |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |
|  |  |  | 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T1346-2011 |
|  |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |
|  |  |  | 强度 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T17671-1999 |
|  |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 |
|  |  | 钢材物理力学性能检测 | 抗拉强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 |
|  |  |  |  | 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》 JC/T 540-2006 |
|  |  |  |  | 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 |
|  |  |  | 屈服强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 |
|  |  |  |  | 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 |
|  |  |  | 断后伸长率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 |
|  |  |  |  | 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》 JC/T 540-2006 |
|  |  |  |  | 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 |
|  |  |  | 最大力总伸长率 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 |
|  |  |  | 弯曲性能 | 《金属材料 弯曲试验方法》 GB/T 232-2010 |
|  |  |  |  | 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006 |
|  |  |  | 反复弯曲 | 《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》 GB/T 238-2013 |
|  |  |  |  | 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》 JC/T 540-2006 |
|  |  |  | 规定非比例延伸强度 | 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 橡胶制品物理力学性能检测 | 拉伸应力应变性能 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009 |
|  |  |  | 压缩永久变形 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下》 GB/T 7759.1-2015 |
|  |  |  |  | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第2部分：在低温条件下》 GB/T 7759.2-2014 |
|  |  | 钢筋力学性能检测 | 抗拉强度 | 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107-2015 |
|  |  |  |  | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 |
|  |  |  |  | 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 |
|  |  |  |  | 《冷轧带肋钢筋》 GB 13788-2008 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2007 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2008 |
|  |  |  | 残余变形 | 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107-2015 |
|  |  |  | 弯曲性能 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 |
|  |  |  |  | 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 |
|  |  |  |  | 《冷轧带肋钢筋》 GB 13788-2008 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2007 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2008 |
|  |  |  | 剪切性能 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 |
|  |  |  |  | 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014 |
|  |  |  | 伸长率 | 《冷轧带肋钢筋》 GB 13788-2008 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2007 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2008 |
|  |  |  | 屈服强度 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2007 |
|  |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2008 |
|  |  | 砂、石常规检验检测 | 颗粒级配 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 表观密度 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 堆积密度 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 紧密密度 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 含水率 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 含泥量 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 泥块含量 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 压碎值指标 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 石粉含量 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  |  | 针片状颗粒含量 | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》 JGJ 52-2006 |
|  |  | 混凝土检测 |  | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002 |
|  |  |  |  | 《泡沫混凝土》(7.3.3) JG/T 266-2011 |
|  |  |  | 抗水渗透性能 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 |
|  |  |  | 劈裂抗拉强度 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002 |
|  |  |  | 表观密度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(14)/GB/T 50080-2016 |
|  |  |  | 坍落度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(4.1) GB/T 50080-2016 |
|  |  |  | 干密度 | 《泡沫混凝土》(7.3.1) JG/T 266-2011 |
|  |  |  | 吸水率 | 《泡沫混凝土》(7.3.4) JG/T 266-2011 |
|  |  | 砂浆检测 | 抗压强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 抗渗性 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》/GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 分层度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  | 稠度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 密度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 凝结时间 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 保水性 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 拉伸凝结强度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009 |
|  |  |  |  | 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010 |
|  |  |  | 稠度损失率 | 《预拌砂浆》(附录A) GB/T 25181-2010 |
|  |  | 砌块 | 抗压强度 | 《混凝土普通砖和装饰砖》 NY/T 671-2003 |
|  |  |  |  | 《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2008 |
|  |  |  |  | 《普通混凝土小型砌块》 GB/T 8239-2014 |
|  |  |  |  | 《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013 |
|  |  |  |  | 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB 13544-2011 |
|  |  |  |  | 《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 |
|  |  |  |  | 《烧结普通砖》 GB 5101-2003 |
|  |  |  |  | 《蒸压灰砂多孔砖》 JC/T 637-2009 |
|  |  |  |  | 《蒸压灰砂砖》 GB 11945-1999 |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006 |
|  |  |  |  | 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012 |
|  |  |  | 干体积密度 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2008 |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006 |
|  |  |  | 含水率 | 《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T 11969-2008 |
|  |  |  |  | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006 |
|  |  | 水泥土 | 抗压强度 | 《地基处理技术规范》（附录B） DG/TJ 08-40-2010 |
|  |  | 简易土工 | 击实 | 《土工试验方法标准》 GB/T50123-1999 |
|  |  |  | 含水率 | 《土工试验方法标准》 GB/T50123-1999 |
|  |  |  | 密度 | 《土工试验方法标准》 GB/T50123-1999 |
|  |  | 混凝土掺加剂 | 固体含量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 |
|  |  |  | 密度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 |
|  |  |  | pH值 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 |
|  |  |  | 水泥净浆流动度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 |
|  |  |  | 水泥胶砂减水率 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 |
|  |  |  | 坍落度 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 坍落度1h经时变化量 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 减水率 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 含气量 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 含气量1h经时变化量 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 凝结时间差 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 收缩率比 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 相对耐久性 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
|  |  |  | 抗压强度比 | 《混凝土外加剂》 GB 8076-2008 |
| 四 | 建筑幕墙工程 | 幕墙 | 气密性 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433-2015 |
|  |  |  | 水密性 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433-2015 |
|  |  | 门窗 | 气密性 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433-2015 |
|  |  |  | 水密性 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433-2015 |